工程联系单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目   编号：WFGF-JLLD-08-001

致： 山东云天电力工程有限公司 主题：关于现场整改情况 内容： - 经业主方与我方项目人员对现场整改情况进行巡视检查，发现现场基础表面与支架之间仍未增加垫片，要求贵公司继续进行整改; - 发现40#铁塔基础抹面工作仍未整改，要求贵公司2015年12月29日下午17点前，整改完工； - 要求贵公司对我方下发的通知单立即回复。 监理项目部（章）： 专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式3份，由监理单位填写，抄送相关单位。