工程联系单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目   编号：WFGF-JLLD-09-001

致： 山东电力建设第三工程公司 主题：关于现场回填土施工情况 内容： 1、经现场巡视检查发现现场土方回填过程中，灰土虚铺土厚度不符合设计规范要求; 2、要求总包方提供土方回填施工方案或作业指导书。 监理项目部（章）： 专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式3份，由监理单位填写，抄送相关单位。