工程联系单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-JLLD-14-001

致： 山东云天电力工程有限公司

主题：关于外线铁塔存在质量问题整改事宜

内容：

2016年3月14日经业主、运维、监理三方共同对外线（铁塔）19#到40#进行全面质量检查，发现螺栓紧固不到位、角钢一头未固定、少螺栓、接地排面积接触不好等问题（详见铁塔问题清单）要求你公司立即整改。另对22#、33#转角铁塔在施工过程中每道工序必须报监理现场跟踪检查，否则出现质量问题后果自负。

（除22#、33#铁塔按施工方案完成外，其于整改限五天内完成）

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式3份，报送业主单位、施工单位、监理单位各一份。

工程联系单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-JLLD-14-002

致： 潍坊互联电力工程有限公司

主题：关于外线铁塔存在质量问题整改事宜

内容：

2016年3月14日经业主、运维、监理三方共同对外线（铁塔）1#到18#进行全面质量检查，发现螺栓坚固不到位、接地排面积接触不好等问题（详见铁塔问题清单）要求你公司立即自查、整改并提供资料的报审。

（限五天整改结束）

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式3份，报送业主单位、施工单位、监理单位各一份。