工程联系单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-JLLD-18-001

致： 山东电力建设第三工程公司

抄送：山东天恩综合能源有限公司

主题：关于安全文明施工事宜：

内容：

于2016年4月7日下午，经业主及我方监理现场发现，施工人员在施工时高空作业不系安全带，这种行为存在很大的安全隐患问题。为避免此类事情再次发生，对贵公司做出一下要求：

1.要求贵公司上报施工人员意外伤害险及花名册；

2.要求对施工人员进行安全文明技术交底；

3.要求各施工队伍必须有专职安全员及质检员，现场佩戴明确标识，2016年4月9日下午17点之前上报人员名单及联系方式；

4.要求贵公司加强施工现场安全管理，对施工现场做出以下要求：

（1）、由于施工车辆众多，要求贵公司在路口悬挂安全警示标语；

（2）、进场设备、材料在卸货时，指定固定的堆放场所，禁止在马路上卸货、堆放材料；

（3）、吊运设备、材料时，严格按照安全规范施工，要与高压线保持安全距离；

（4）、施工人员进入施工现场必须戴安全帽、高空作业必须系安全带；

（5）、施工现场严禁烟火；

（6）、35KV开关站要做到安全用电；

（7）、施工人员在上下班坐车时严禁超载；

（8）、严禁铲车铲斗坐人；

（9）、大风、大雾天气严禁吊运货物。

5.要求贵公司加强施工现场文明管理，对施工现场做出以下要求：

（1）、施工现场材料必须统一整理摆放,不合格材料，清出施工现场；

（2）、施工现场机械设备流淌的油渍、防腐施工流淌的涂料要及时清理；

（3）、施工现场装材料的纸箱、包装袋等垃圾，做到人走场清；

（4）、支架摆放必须垫枕木、组件摆放场地必须平整。

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式3份，报送报送业主单位、施工单位、监理单位各一份。