工程联系单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-JLLD-21-001

致： 山东电力建设第三工程公司及承包单位

抄送：山东天恩综合能源有限公司

事由：关于组件安装及现场文明施工现象

内容：

为加强现场文明施工管理，对贵公司各施工队伍做出以下要求：

一、组件安装要求：

（1）、组件摆放时，底部必须垫托盘，且摆放数量不能超过20块；

（2）、组件搬运必须做到轻拿轻放，不允许1个人抬组件；

（3）、组件不得浸泡水中，并做好防雨、防水措施；

（4）、组件背板接线盒MC4插头绑扎带禁止剪掉，防止风吹时，敲打组件，产生隐裂；

（5）、破损组件清出现场，统一堆放。

二、文明施工要求：

（1）、施工现场垃圾必须集中堆放，如纸箱、护角、打包带等；

（2）、禁止施工现场抽烟；

（3）、施工现场不合格材料不准使用，清出现场；

针对以上要求，若经业主及监理人员发现，每项要求将给予1000元经济处罚。若重复出现类似情况，将加倍处罚。

各施工单位及现场负责人签字：
填报说明：本表一式3份，报送报送业主单位、施工单位、监理单位各一份。