工程联系单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-JLLD-22 -001

致： 山东电力建设第三工程公司

抄送：山东天恩综合能源有限公司

事由：关于施工质量问题及文明施工现象

内容：

于2016年4月26日上午9点，业主方孙总等人对施工现场查看，发现施工现场存在以下问题：

（1）、部分施工人员搬运组件时，未戴手套；

（2）、部分施工现场垃圾清理不干净，有烟头、塑料袋等；

（3）、支架安装必须严格按照GB50205验收规范施工；

（4）、部分组件出现两组之间高低错差等现象，要求你公司必须严格按照GB50794验收规范施工；

针对以上问题，要求你公司立即进行整改。

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式3份，报送报送业主单位、施工单位、监理单位各一份。