工程联系单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-JLLD-22-002

致： 山东电力建设第三工程公司及承包单位

抄送：山东天恩综合能源有限公司

事由：关于29#子方阵箱变平台基础模板整改事宜

内容：

于2016年4月26日下午15点，经我方监理对29#子方阵箱变平台基础钢筋模板进行验收，发现与图纸设计要求不符。现我方监理项目部要求你公司2016年4月30日下午18点之前必须整改到位。并回复上报我方监理验收。

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式3份，报送报送业主单位、施工单位、监理单位各一份。