工程联系单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-JLLD-23 -001

致： 山东电力建设第三工程公司

抄送：山东天恩综合能源有限公司

事由：关于组件保护事宜

内容：

为加强施工现场组件保护，防止自然天气（大风、雨水等）、施工人员操作不当等因素影响，对组件造成损坏，产生不必要的损失。现对你公司做出以下要求：

、组件吊运时，放置平整施工场地，禁止将组件摆放至池塘低洼区域，防止雨水浸泡；

、组件二次搬运及安装过程中，必须戴手套，做到轻拿轻放，防止对组件造成隐裂；

、组件摆放时，必须垫托盘，第一块组件背板朝下，同时，组件与组件边框对齐，防止出现划伤；

（4）、严禁施工人员站立组件上；

（5）、组件安装后，保证“两平一弹”，螺栓紧固到位，防止大风天气将其吹落，造成损坏；

（6）、加强施工现场组件成品保护，电气施工人员在接线施工过程中，严禁蛮力撕扯连接线扎带；

（7）、在搬运脚手架时，要当心脚手架将组件背板划伤;

（8）、对施工现场出现背板划伤、破碎、边框变形等不合格组件，进行登记，并统一放置物资库进行处理；

（9）、加大现场管理力度，严格按照技术交底执行。

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日 期：

填报说明：本表一式3份，报送报送业主单位、施工单位、监理单位各一份。