工程联系单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-JLLD-25-001

致： 山东电力建设第三工程公司

抄送：山东天恩综合能源有限公司

事由：关于材料、设备防雨水、大风事宜

内容：

经对天气预报情况查看，发现未来几小时将会降雨，为防止下雨、大风天气对进场材料、设备产生影响。现对你公司做出以下要求：

将低洼区域组件、支架、电气设备（汇流箱、逆变器）进行清理，防止雨水浸泡，造成经济损失；

将电力电缆接头做好防雨水保护；

支架材料必须垫枕木，防止雨水浸泡，粘连泥土，对支架材料进行严重腐蚀；

组件螺栓必须紧固到位，保证“两平一弹”，防止将组件吹落；

加强施工人员自身安全管理，做好防雷击、防雨水等措施。

针对以上提出几点，要求你公司立即落实到位

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式3份，报送报送业主单位、施工单位、监理单位各一份。