工程联系单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-JLLD-26-001

致： 潍坊天恩滨海新能源有限公司

事由：关于资料报审签字盖章事宜

内容：

近期质监站将对潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目进行竣工验收，报审竣工资料与现场实际情况不符，我监理项目部一致认为未完成工程量及未整改到位的工程资料不给予签字盖章。为确保质监验收顺利通过，业主方徐帅向公司商务部汇报，说明此事，商务部给予答复是“未完成工程量及未整改到位的工程资料允许签字盖章，应对质监检查，但不作为最终的竣工验收资料，以实际验收为准”。

业主项目部（章）： 监理项目部（章）：

项 目 代 表： 总监理工程师：

日 期 ： 日 期：

填报说明：本表一式3份，报送报送业主单位、施工单位、监理单位各一份。