工作联系单

工程名称： 亿晶光电5.8MWp光伏发电项目         编号：20151204LX-001

致:江苏正辉太阳能电力有限公司项目部 事由：关于施工防水胶条的相关事宜 - 在本5.8MWp光伏发电项目车棚防水胶条施工时发现橡胶条存在质量问题，无法防水。我方建议使用新的胶水进行试验，待试验合格后，再进行安装。 发文单位 ：常州亿晶光电科技股份有限公司 负责人（签字）： 年 月 日