工作联系单

工程名称： 亿晶光电5.8MW光伏发电项目 编号：20151114LX-002

致:江苏正辉太阳能电力有限公司项目部 事由：关于施工验收后的相关事宜 经今日对食堂顶、电池顶屋面的验收后发现以下施工问题： 1、支架夹具漏装螺丝； 2、支架檩条未上螺丝加固； 3、支架连接件未做防腐； 4、屋顶施工垃圾未清理； 5、屋顶施工材料未及时收回； 为不影响施工质量，以上问题你单位须立即整改。 发文单位 ：常州正衡电力工程监理有限公司 负责人（签字）： 年 月 日