工作联系单

工程名称： 亿晶光电5.8MWp光伏发电项目         编号：20151117LX-003

致:江苏正辉太阳能电力有限公司项目部 事由：关于电池组件的相关事宜 - 由于施工现场的特殊情况，你单位在电池组件的搬运过程中须对电池组件做好保护工作，不得造成电池组件的损坏而影响发电； - 电池组件内有大面积缺角及组件内电池片破裂超过5片时不得进行安装使用。 发文单位 ：常州正衡电力工程监理有限公司 负责人（签字）： 年 月 日