工作联系单

工程名称： 亿晶光电5.8MWp光伏发电项目         编号：20151203LX-004

致:江苏正辉太阳能电力有限公司项目部 事由：关于施工防水胶条的相关事宜 - 由于防水胶条在施工时未按要求进行安装，造成雨天环境下漏水，要求你部立即进行整改，不得有类似情况发生； - 根据业主要求，防水胶条安装使用的硅胶已提供完毕（12箱），你部在施工时造成的硅胶材料不足须自行解决。 发文单位 ：常州正衡电力工程监理有限公司 负责人（签字）： 年 月 日