表B.1 监理工作联系单

DL/T5434-2009

工程名称：常州隆昌邹区（20MWP）光伏发电项目               编号：LCZQZH—001

致： 江苏圣通建设集团有限公司 单位 主题： 质量问题 内容： 在现场巡视发现部分基础桩，上口不在同一水平面，垂直度不符合设计要求。 请总包方予以整改。在以后的施工过程中加强管理。 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式  3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。