表B.1 监理工作联系单

**DL/T5434-2009**

工程名称：常州隆昌邹区（20MWP）光伏发电项目 编号：LCZQZH—001

|  |
| --- |
| 致： 江苏圣通建设集团有限公司 单位  主题：  质量问题  内容：  在现场巡视发现部分基础桩，上口不在同一水平面，垂直度不符合设计要求。  请总包方予以整改。在以后的施工过程中加强管理。  IMG_20151223_140709 IMG_20151223_141058  项目监理机构（章）：  总监理工程师/专业监理工程师：  日 期： |

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。