表B.1 监理工作联系单

**DL/T5434-2009**

工程名称：常州隆昌邹区（20MWP）光伏发电项目 编号：LCZQZH—002

|  |
| --- |
| 致： 武进建工集团 单位  主题：  质量问题  内容：  现场检查中发下以下问题：   1. 部分接地扁铁引上到立柱的不符合规范要求。 2. 逆变器，汇流箱支架焊接不符合规范要求。 3. 逆变器，汇流箱支架焊接处焊渣未处理，就刷了油漆。   请总包方予以整改。在以后的施工过程中加强管理。  IMG_20151219_141344  项目监理机构（章）：  总监理工程师/专业监理工程师：  日 期： |

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。