表B.1 监理工作联系单

**DL/T5434-2009**

工程名称：常州隆昌邹区（20MWP）光伏发电项目 编号：LCZQZH—005

|  |
| --- |
| 致： 江苏圣通建设集团有限公司/ 武进建工集团 单位  主题：  安全问题  内容：  在施工现场巡视发现施工现场存在以下安全隐患  1）部分施工人员未按规定佩戴安全帽  2）配电箱不符合安全规范，进出线凌乱  要求总包方加强管理  现场施工图片IMG_20151226_105135  项目监理机构（章）：  总监理工程师/专业监理工程师：  日 期： |

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。