JXMB5

监理工作联系单

工程名称：汝州市蟒川镇二期40MW太阳能并网光伏电站项目                编号：007

致：郑州鑫泰汝州光伏并网电站施工项目部 事由：关于南坡15MWp组串前后接地排沟及部分主电缆沟施工质量的事宜 内容： 监理在现场巡视时发现南坡15MWp组串前后接地排沟及部分主电缆沟深度不符合设计要求，现要求你施工项目部对以上内容进行整改。 整改自检合格后再通知监理项目部报验。 项目监理部（章）: 专业监理工程师: 日 期： 2016 年07 月19日

注  本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份。