JXMB5

监理工作联系单

工程名称：汝州市蟒川镇二期40MW太阳能并网光伏电站项目                编号：011

致：郑州鑫泰汝州光伏并网电站施工项目部 事由：关于尾工、未项消缺的相关问题 内容： 2016年10月7日监理部对光伏场区进行一次检查，发现存在问题共69项，其中土建46项、电气22项、资料还需完善。 为保证工程质量，现要求你方对以上问题及时进行整改消缺，完成后进行自检并报监理部复验，在两个工作日内以书面形式通知我监理部检查。 如未按要求整改，所产生的后果均由你公司负责。 项目监理部（章）: 专业监理工程师: 日 期： 年 月 日

注  本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份。