JXMB5

监理工作联系单

工程名称：汝州市蟒川镇二期40MWp太阳能并网光伏电站项目          编号：GFJLLXD-012

致：郑州鑫泰汝州光伏并网电站施工项目部 事由：关于二期光伏场区40MWp你方擅自拆除方阵内组件及支架的问题 内容： 2016年11月14日上午8:00时监理在现场巡视发现，你方未经过监理同意擅自拆除方阵内安装完成的组件及支架，截止16日拆除2#方阵内的五百多块组件、4#方阵内的一千多块组件（还在拆除中）及38#方阵内的一千多块组件及支架 ,2016年11月4日省质监站对本光伏项目进行了全面检查验收，已经验收通过,临近并网阶段，为何会出现以上情况，现要求你方以书面形式立即回复监理拆除的原因，并对拆除方阵内的组件及支架按照设计及规范要求7日内给予恢复。 现要求你方2016年11月17日对以上内容进行回复，如未按时落实将对你方进行处罚。 项目监理部（章）: 专业监理工程师: 日 期： 年 月 日

注  本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份。