XJSSGF-B.6-06

**晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补**

 **分布式光伏发电项目**

监理工作联系**单**

 编号：CZZH-09

|  |
| --- |
| 致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位）主题：关于材料进场的相关事宜内容：深圳大族公司，施工已有序展开，材料已大批进场，对进场材料施工单位要及时报验，电缆桥架经外观检查，做工粗糙，有毛刺，变形严重，请贵司尽快联系厂家处理，如处理后不能满足使用要求，应立即对不合格的材料做退场处理。 项目监理机构（章）：专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期：  |

填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。