XJSSGF-B.6-06

晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补

分布式光伏发电项目

监理工作联系单

编号：CZZH-11

致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位） 主题：关于升压站避雷针的相关事宜 内容： 深圳大族公司，关于升压站避雷针取消的事宜，建议贵司与湖北襄阳市电力部门联系沟通，以书面形式确认避雷针可以取消，且不影响电力质监站的验收及后续并网运行的相关工作。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。