XJSSGF-B.6-06

晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补

分布式光伏发电项目

监理工作联系单

编号：CZZH-13

致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位） 主题：关于资料相关事宜 内容： 资料通过监理的督促已经上报一部分，经检查发现缺少如下资料： - 总承包单位的企业资质、人员资质、施工组织总设计等没有上报； - 缺项目章 - 缺计量器具的检验证明 - 特种设备资料未报； - 固特基、建华缺安全生产许可证； - 建华管桩缺合格证； - 中亚的施工组织设计签字手续有误； - 中亚电力人员资质中起重工只有1人，严重不足，应每保证台设备1人； - 外线报审缺报审表； - 外线缺基础试块的检测报告； - 外线缺砂、水泥、钢筋等材料的复试报告； - 外线缺施工组织设计及专项施工方案； - 土建混凝土、模板、钢筋分项评定和隐蔽验收记录垂直和水平分开评定； - 土建模板分项评定中相邻两板表面高低差的允许偏差未填写； - 土建隐蔽验收自查记录一栏，应填写隐蔽验收内容； - 土建商品砼供应商应提供单位资质。 - 土建上水管材、电线、防火门及窗的资料。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。