XJSSGF-B.6-06

**晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补**

**分布式光伏发电项目**

监理工作联系**单**

编号：CZZH-026

|  |
| --- |
| 致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位）  主题：关于现场电气试验的相关事宜  内容：  武当湖项目的电气安装工作已经开始，与之相关的电气试验工作也将随之展开，监理单位要求施工单位在进行试验前应及时通知监理单位现场见证，如不通知监理单位，施工单位所做的试验及检测报告监理单位将不予认可，由此产生的所有问题及相关责任由施工单位自行承担。  要求：1、提供试验及检测单位的资质及人员资格证；  2、提供检测仪器的检定合格证明；  3、提供相关试验及检测安全技术措施；  4、试验及检测前24小时通知监理单位；        项目监理机构（章）：  专业监理工程师：  总监理工程师：  日 期： |

填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。