XJSSGF-B.6-06

晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补

分布式光伏发电项目

监理工作联系单

编号：CZZH-030

致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位） 主题：关于倒送电安全的相关事宜 - 内容： - 贵司决定4月28日进行并网倒送电工作，监理单位要求贵单位组织相关部门认真核查相关设备情况并签字确认，编制倒送电实施方案及安全保证措施并报送监理单位，认真组织光伏并网发电区域的安全、保卫、消防等项工作，确保倒送电工作安全进行。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。