XJSSGF-B.6-06

晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补

分布式光伏发电项目

监理工作联系单

编号：CZZH-031

致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位） 主题：关于箱逆变基础下电缆的相关事宜 - 内容： - 监理在巡视检查过程中发现1#箱逆变基础下电缆凌乱，不顺直，为保证施工质量及用电安全，要求贵司立即对该区域电缆进行规范整理。 - 附图： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。