XJSSGF-B.6-06

**晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补**

 **分布式光伏发电项目**

监理工作联系**单**

 编号：CZZH-033

|  |
| --- |
| 致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位）主题：关于组件安装相关事宜内容：组件在安装过程中，有些班组未按要求挂标志线进行组件定位安装，致使个别区域组件安装偏差过大，影响安装质量。要求： 1、组件应在支安装调整验收合格后进行，且必须挂标志线定位后安装； 2、对于偏差过大的组件施工立即安排人员整改，自检合格后报监理验收；  项目监理机构（章）：专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期：  |

填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。