XJSSGF-B.6-06

晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补

分布式光伏发电项目

监理工作联系单

编号：CZZH-035

致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位） 主题：关于组件接地的相关事宜 - 内容： - 1、根据光伏电站施工规范GB50794-2012D第5.8.4条“带边框的光伏组件应将边框可靠接地”的规定。 - 2、根据《亿晶光伏组件安装手册》第10-11页“所有组件必须妥善接地，否则组件质保将失效”，的相关规定。 - 要求： - 1、光伏组件应可靠接地； - 2、如不做接地，出现问题由相关单位承担相应责任。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。