XJSSGF-B.6-06

**晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补**

 **分布式光伏发电项目**

监理工作联系**单**

 编号：CZZH-036

|  |
| --- |
| 致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位）主题：关于电站并网发电的相关事宜内容：武当湖光伏电站于2016年5月26日早8：00并网成功，后线路出现异常，于11：30手动脱网。截止到今天问题依然没有解决。要求： 1、联系相关部门对问题尽快处理； 2、问题解决后告知监理单位； 3、施工单位对此类事情应引起足够重视；  项目监理机构（章）：专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期：  |

填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。