XJSSGF-B.6-06

**晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补**

**分布式光伏发电项目**

监理工作联系**单**

编号：CZZH-037

|  |
| --- |
| 致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位）  主题：关于现场施工的相关事宜  内容：  武当湖光伏电站施工已经到最后阶段，但11#区域施工单位至今未安排班组作业，为保证6月15日全容量并网的总进度计划顺利完成。  要求：  1、施工单位合理调配施工人员；  2、立即安排施工班组对11#区域进行施工；  3、电气施工班组应保证6月15日前调试结束；  4、如不能按期并网，相关单位责任自负；      项目监理机构（章）：  专业监理工程师：  总监理工程师：  日 期： |

填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。