XJSSGF-B.6-06

晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补

分布式光伏发电项目

监理工作联系单

编号：CZZH-038

致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位） 主题：关于现场安全的相关事宜 - 内容： - 武当湖光伏电站已并网18个区域，19个区域的箱式变压器已处于受电状态，为保证现场设备及人身安全； - 要求： - 1、光伏区尽快设置围栏，防止无关人员进入； - 2、光伏区水库四周设置警示标牌，提醒人员注意安全； - 3、尽快与当地乡镇政府、村民委员会沟通协调，告知当地村民，武当湖水库已并网发电，库区为生产区域，禁止无关人员进入生产区捕鱼捞虾； - 4、施工作业时必须经有关人员确认并开具“作业工作票”，确认安全后方可进入施工区域，并配备专职监护人员，监护人员应佩戴明显监护标志； - 5、作业期间要与开关站保持通讯畅通，以防止意外事故发生； 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。