**监理工作联系单**

工程名称：陇县窑岭子20MWp分布式光伏并网发电项目

编号：LXYL-ZH-LX—001

|  |
| --- |
| 致：中科恒源（益阳）新能源科技有限公司：  事由：成品材料送检事项  内容：  由于材料陆续进场，如：支架、组件等成品材料，根据施工规范要求，上述材料应送往第三方质检机构进行质检，同时提供书面的质检合格报告；现书面告知你公司，确定好第三方质检结构，提供质检结构资质，尽快完成成品材料的送检工作。        项目监理机构（章）：  总/专业监理工程师：  日 期 ： |

注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。