监理工作联系单

工程名称：图木舒克四通新能源45团20MW光伏并网发电项目      编号： JXMB5-001

致：江苏天力施工项目部 主题：关于施工现场桩基砼浇筑质量的相关问题 内容： 施工现场桩基砼浇筑质量存在以下问题： 1 部分桩基振捣不充分，必须均匀振捣，分层振捣； 2 桩基引孔垂直度偏差大，前后左右间距偏差较大，加强现场管理，采取有效 措施，控制桩基引孔质量满足设计要求； 3 预埋螺栓间距误差较大，需提高施工精度； 4 现场施工人员少，施工进度缓慢，需尽快组织足够的施工人员进场。 以上问题望你项目部积极予以落实，保证施工进度及施工质量。 项目监理机构（章）： 总监/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。