监理工作联系单

工程名称：图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目    编号： JXMB5-003

致：江苏天力施工项目部 主题：关于桩基防腐的相关问题 内容： 目前，桩基防腐已经开始施工，施工过程中发现存在以下问题： 1 防腐沥青漆涂刷不均匀； 2 防腐沥青漆没有涂刷到桩基自然地坪根部。 针对以上存在的问题，要求在涂刷防腐沥青漆前，对防腐沥青漆要充分搅拌 均匀，保证防腐沥青漆的漆膜厚度均匀一致。对桩基周围要进行彻底清理，保证桩 基自然地坪以上全部涂刷到位。 项目监理机构（章）： 总监/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式    份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。