表B.1            监理工作联系单

工程名称： 赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程

编号：ZHDZH-002

致：北京狄伦特能源科技有限公司 主题：关于光伏区地锚桩相关事宜 内容： 光伏区域内对地锚桩浇筑质量检查发现北京狄伦特能源科技有限公司施工的部份地锚桩存在以下问题： ①、地锚桩桩身留长超过设计要求（设计要求长度为20cm,现场留置部份有25-30cm)； ②、地锚桩浇筑时个别桩身未居中竖直再进行浇筑，导致桩身倾斜较大超过设计要求； ③、现场要求使用的计量器具未见，混凝土配合比无法保证。 （后附图） 以上问题请贵单位注意整改。 项目监理机构（章） 总/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。