JXMB5

监理工作联系单

工程名称：兴化市星凯国际广场1MWp分布式光伏发电项目      编号： -005

主送：羲和太阳能电力有限公司施工项目部 抄送：江苏汉勒斯新能源科技有限公司兴化分公司项目部 事由：关于屋面组件安装安全注意事项 内容： 今天下午1#屋面组件安装过程中，施工单位把屋面所有施工人员都安排吊装组件，然后把组件分散到屋面支架上，截止到15时30分，1#屋面支架上已经有100块未安装压块的组件，监理立即通知施工单位项目负责人王经理，要求将支架上的组件务必在今天收工前固定好，以后中午和晚上收工后支架上不允许有未固定的组件，以免会造成不必要的损失。 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。