JXMB5

监理工作联系单

工程名称：兴化市星凯国际广场1MWp分布式光伏发电项目      编号：-006

主送：羲和太阳能电力有限公司施工项目部 抄送：江苏汉勒斯新能源科技有限公司兴化分公司项目部 事由：关于1#屋面组件安装质量事宜 内容：目前1#屋面组件安装基本完成，部分安装质量与规范要求有差距，如整体排布方面，主要是南北和东西方向的水平垂直度超误差。要求你司在组件安装工程中注意前后左右排列整齐，组件安装后达到横平竖直，整体美观的效果，屋面组件安装完成超误差的部分作重新调整处理，自检合格后报监理验收合格，再进行下道工序。 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。