JXMB5

监理工作联系单

工程名称：兴化市星凯国际广场1MWp分布式光伏发电项目      编号：-007

主送：羲和太阳能电力有限公司施工项目部 抄送：江苏汉勒斯新能源科技有限公司兴化分公司项目部 事由：关于工程施工安全事宜 内容：工地自开工以来业主、监理和施工单位三方对安全施工的严格管理，没有出现安全责任方面的事故。现在部分现场施工人员对施工安全意识有所松懈，今天发现吊装设备时，吊车周围没有拉警示带，吊装作业指挥人员坐在女儿墙上指挥，监理已经对相关人员发出严重警告，希望施工单位引起重视，需要时组织施工人员进行一次安全教育，如再发现此类情况进行考核处理。 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。