JXMB5

监理工作联系单

## 工程名称：常州腾冉电力投资有限公司建设常州佳讯光电产业发展有限公司屋顶2.222兆瓦分布式光伏项目                                编号： -005

主送:江苏佳讯太阳能电力设计院有限公司施工项目部 抄送：常州腾冉电力投资有限公司项目部 事由：关于屋面组件安装安全注意事项 内容： 今天下午屋面组件安装过程中，施工单位把屋面所有施工人员都安排吊装组件，然后把组件分散到屋面支架上，截止到15时30分，屋面支架上已经有100块未安装压块的组件，监理立即通知施工单位项目负责人，要求将支架上的组件务必在今天收工前固定好，以后中午和晚上收工后支架上不允许有未固定的组件，以免会造成不必要的损失。 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期： 2016 年 5 月 20 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。