**工作联系单**

工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电项目

 编号：ZHLX-TYJY-002

|  |
| --- |
|   致：中国电建集团贵州工程公司施工项目部  事由：关于施工安全相关事宜 内容： 1、进入施工现场人员必须佩戴安全帽； 2、设备临时用电要做好接地，二级、三级配电箱，专人每天负责检查记录； 3、进场材料堆放划分好区域，做好保护措施； 4、设备吊装要有安全专职人员到场检查，确保人员和设备安全； 5、临建和现场施工用电跟前必须配备灭火器。 以上问题你方单位在施工时要严格按照安全文明施规范要求实施。 项目监理机构（章）：  总/专业监理工程师：   日 期 ：  |

注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。