表B.1  监理工作联系单

工程名称：海宁中国皮革城股份有限公司1252.35KW分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-002

致：杭州昌能电力科技有限公司 抄送：海宁科茂微电网技术有限公司、浙江京禾电子科技有限公司 主题：关于项目图纸相关事宜 内容： 经监理单位检查发现关于项目图纸存在如下问题： ①、项目未出具正式版本蓝图，现场所采用的白图不符合规范要求。现场图纸不全望设计单位尽快完善设计图纸，及根据现场施工的实际进展情况及时出具设计蓝图。 望你单位注意整改 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式  4 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。