监理工作联系单

工程名称：太仓瑞鑫新能源有限公司新建5.98MW分布式发电项目             编号：003

致：中国电建集团上海能源装备有限公司 抄送 ：太仓瑞鑫新能源有限公司 主题：关于组件搬运施工事宜 内容； 你单位承建的【太仓瑞鑫新能源有限公司新建5.98MW分布式发电项目】工程。 业主方和监理方在现场巡视中发现，你方施工人员在搬运组件过程中有不规范行为，容易造成组件隐裂，要求你方对施工人员进行技术交底并做好交底记录。 项目监理机构（章）： 专业／总监理工程师： 日 期：

本表一式  3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存  1  份。