监理工作联系单

工程名称：普洛斯成都新都物流园1.2MWp分布式光伏发电项目

编号：CZZH-CDXD-LXD-04

|  |
| --- |
| 致：阳光电源股份有限公司 项目部  事由：  施工质量与进度  内容：  普洛斯成都新都物流园1.2MWp分布式光伏发电项目组件由于前期到货出现质量问题，目前晶科厂方人员在现场检测，安装的组件质量必须符合业主的标准，如安装的组件达不到标准的，后果由阳光电源承担！！！  在进行组件安装时必须按要求规范施工：   1. 组件吊到屋面后严禁集中堆放，应及时散开； 2. 搬运时需两人抬，严禁一人扛； 3. 组件上严禁堆放任何工具； 4. 组件连接线严禁直接摆放在屋面；   另为了2020年6月30日能够顺利并网发电合理安排工作（资料、材料、人员等），需要整改项尽快完善，项目资料需同步，如因总包单位不能及时提交资料、不合格项未整改到位而强行施工等原因造成项目不能顺利完工的，由总包单位自行承担！!    监理项目部（章）  总/专业监理工程师：  日 期： |

注本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。