监 理 工 作 联 系 单

工程名称：江苏大丰德和绝热2.72304MWp光伏发电工程              编号：DHJR-LX-02

致：江苏中天科技工程有限公司项目部（施工单位）

主题：

关于屋面工程除锈问题

内容：

- 屋面工程除锈未能到位，表面锈迹明显。

- 刷漆未经建设方及监理验收，且口头要求过。

- 刷漆有少量底漆未到位，有露锈现象。

- 望你部接联系单后认真落实防腐措施，确保工程质量，以后工程上每个下道工序施工前必须先报验，望你部认真执行。

- 另外：钢筋进场必须做取样复试验测，复试合格后方可使用。

- 以上内容请认真执行（附照片）。

抄送建设单位一份

项目监理机构（章）________________

监理工程师/负责人________________

年_____月_____日

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日    期：

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日    期：

填报说明：

本表一式  3  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位