监理工作联系单

工程名称:山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村60MW（三期30MWp)光伏电站项目              编号：JXM8-JL01-LX001

致：上海金鑫建筑安装工程有限公司项目部 主题：关于做好冬季施工准备事项的要求 内容：目前，天气渐冷，即将进入冬季施工，为保证施工质量和施工安全，要求施工项目部提前做好冬季施工措施，并做好有关冬季施工记录，要求如下： - 根据工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。 - 做好冬季施工混凝土、砂浆的试配试验工作，出具冬季施工配合比。 - 加强对混凝土的养护工作，必要时要有采暖措施。 - 全面检查施工用水管道，对损坏处进行修复并做好管道保温工作。 - 及时整修和清理路面，保证路面无积水，防止路面湿滑。 项目监理机构（章）： 监理工程师： 日 期：

注：本表一式  3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各  1  份。