## 监 理 工 作 联 系 单

工程名称：大连大玖机械有限公司320kwp分布式光伏发电项目

编号：CZZH-JLLX-002

致 ：辽宁凯普瑞电力能源有限公司施工项目部： 主题：关于检修通道连接片、逆变器接线盒安装事宜 内容： 现检修通道使用的连接片不符合项目施工工艺交底要求，请重新购买符合要求的材料进行替换，以及逆变器下方接线盒目前尚未安装，请严格按照交底要求进行安装。现要求贵单位针对以上问题立即进行整改，且在并网前整改完成，以确保顺利并网。 监理项目部（章） 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1份。