监理工作联系单

工程名称：安装建设2MW屋顶分布式光伏发电项目            编号：BZJT-ZHJL-LX-003

致：安装建设2MW屋顶分布式光伏发电项目施工项目部（湖州强力电力科技有限公司） 事由 ：关于吊装安全防护措施事宜 内容 ：屋面吊装各安装材料，现要求你方注意以下内容： 1、特种作业人员必须持有效操作证上岗； 2、参加吊装作业人员应安全培训合格后方可作业； 3、施工现场设吊装作业安全员，对吊装现场进行安全防护； 4、起吊前须由安全员对现场进行巡视，检查现场是否有高压线、低压线、临时用电线及对起重机、人员吊装作业有安全隐患的障碍物。并向现场施工负责人报告，如存在安全隐患，决不允许起吊。存在重大安全隐患的要及时以书面形式报告业主及监理项目部解决，以确保设备、人员的安全； 5、起重机、人员吊装作业，要有明显的警示标志防护。无关人员禁止入内； 6、起吊前所有人员都必须远离吊机回转半径和吊物的下方； 7、吊装零星材料、小件工具等，须用结实的工具袋装好后捆绑吊运； 8、吊装作业时不得随意抛掷材料物体、工具，防止滑脱伤人等意外事故； 9、起吊构件时，速度不应太快，不得在高空停留过久，严禁猛升猛降，以防构件脱落。 监理项目部（章） 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1份。