监理工作联系单

工程名称：安装建设2MW屋顶分布式光伏发电项目 编号：BZJT-ZHJL-LX-004

|  |
| --- |
| 致：安装建设2MW屋顶分布式光伏发电施工项目部（湖州强力电力科技有限公司）事由 ：关于电缆敷设事宜内容 ：由贵项目部施工的电缆敷设工作，近日已进行低压且截面较大的电缆敷设，现要求贵项目部注意以下事项：1、所有大截面电缆敷设预留按照规范要求预留长度，不得随意预留，否则将按照超出量考核贵项目部。2、所有终端接头开始制作时必须提前通知监理及业主单位，没有现场监理及业主单位人员同意，不得开始制作。3、直埋电缆、桥架盖盖板前未经监理及业主单位验收合格，不得擅自回填盖板，否则此项工序质量不予认可，此工程量不予签字认可。 4、电缆敷设时，请小心施工，避免电缆外皮受损。监理项目部（章） 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日 |

本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1份。