监理工作联系单

- 项目名称：海南联瑞分布式光伏发电项目

- 编号：HNLR-SJ-LXD-005

致：宁波联兴能源科技有限公司 施工项目部 事由：关于现场检查相关事宜 内容：经我方监理现场检查发现本项目部分地区因缺少组件而造成支架安装后无组件可装，部分地区因此施工处于停滞状态。请总包单位尽快解决，以免影响本项目整体施工进度。 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。